T.C PENDİK KAYMAKAMLIĞI Kurumu / Okulu MÜDÜRLÜĞÜ

PENDİK Kurumu / Okulu HİZMET BİNASI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME TALİMATI

2

T.C

# PENDİK KAYMAKAMLIĞI

Kurumu /  Okulu MÜDÜRLÜĞÜ

## YANGIN TALİMATI

Bu talimat Devlet Tarafından Kurulan ve Kullanılan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik (2002/4390 Sayılı Yönetmelik) ve Yangın Sempozyumu esaslarına göre düzenlenmiştir.

AMAÇ	:

Bu talimatın hazırlanmasındaki amaç Pendik Kaymakamlık binası içindeki birimlerinin yangınlara karşı korunması ve yangın anında yangının önlenmesi ve genişlemesine meydan verilmemesi için can ve mal kaybının azaltılması konusunda alınması gereken tedbirleri ile bu tedbirlerin uygulanma aşamalarını göstermektedir.

KAPSAM 	:

Bu talimat Pendik Kaymakamlık Hizmet Binasını ve içinde bulunan bütün müdürlükleri kapsar ve görevli bütün personeli ilgilendirir.

SORUMLULUK:

Pendik Kaymakamlık Hizmet Binasında çıkabilecek yangınlardan korunma hizmetlerinin aksaksız olarak yürütülmesinden Kaymakamlık Makamına karşı Mille Eğitim Şube Müdürü Necip DOĞAN sorumludur.

YANGIN VE SEBEPLERİ:

YANGIN:Yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması durumunda meydana gelen kontrolden çıkmış yanma olayıdır.Yangının ortadan kaldırılması için bu üç maddeden bir tanesinin ortadan kaldırılması yeterlidir.

YANGIN NEDENLERİ	:

1*Koruma Önlemlerini Alınmaması:

Yangının çıkmasındaki en önemli sebep gerekli tedbirlerin alınmamasıdır.Elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, LPG Tüpleri, parlayıcı-patlayıcı maddelerin kontrol altında tutulmaması gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır.Elektrik aksamının teknik koşullara uygun olarak

Düzenlenmesi, LPG Tüplerinin kontrollü kullanımı, bacaların temizlenmesi gibi önlemlerin alınması ile birlikte koruma önlemleri yerine getirilmiş olur.

2*Bilgisizlik:

Yangınlara karşı alınacak önlemlerin nasıl alınacağının bilinmesi gereklidir. Elektrikli aletlerin kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini gelişigüzel yerleştirmek, çatı katlarına çabuk tutuşur cinsten malzemeler koymak yangına davetiye çıkarmaktadır.

3*İhmal:

Yangın konusunda gerekli bilgilere sahip olmak tek başına yeterli değildir. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara, kapatılmayan LPG Tüpü, ateşi söndürülmemiş soba, fişi prizde unutulan elektrikli ev aletleri ve söndürülmeyen mangal ateşi gibi sebepler yangın çıkaran ihmallerdir.Bu nedenle yangına sebep olacak fiiller yapılırken dikkatli olunmalıdır.

4*Kazalar:

İstenmeden oluşan bazı davranışlarda yangına sebep olabilir.Yangın konusunda gereken bilgi ve dikkate sahip olarak bunların önüne geçebiliriz.

5*Sıçrama:

Kontrol altında bulunan ve ihtiyacımızı karşılamak için kullandığımız bir ateş, dikkatsizlik nedeni ile kontrol dışına çıkarsa yangına sebebiyet verebilir.Buna engel olabilmek için yangına sebebiyet verecek maddeler kullanılırken dikkatli olunmalı ve gereken güvenlik önlemleri alınmalıdır.

6*Sabotaj:

Bazı kişi yada kurumların kullanılan malzeme ve personele zarar vermek amacı ile yangına sebep olmasıdır.Buna engel olmak için bu tür maddelerin bulunduğu tesis ve işletmelerin gerekli güvenlik tedbirlerini ve önleyici tedbirleri alması ve sürekli olarak kontrol altında tutması gerekmektedir

7*Doğa Olayları:

Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtünmesi neticesinde dalların alev alması , güneşli ve kurak havalarda kuru dalların tutuşması, yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıkması gibi doğa kaynaklı yangınlarda meydana gelebilir.Bu tür yangınların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

### YANGIN SÖNDÜRME PRENSİPLERİ

#### A)SOĞUTARAK SÖNDÜRME

1*Su ile Soğutarak Söndürme:Su ile soğutarak söndürme, söndürme prensipleri arasında en çok kullanılan ve en etkili olanıdır.Suyun kimyasal özelliği yangının meydana gelebilmesi için gereken yangın üçgenindeki ısıyı bertaraf ettiği için yangını sona erdirir.

2*Yanıcı Maddeyi Dağıtma :Yanan maddelerin dağıtılması ve buna bağlı olarak yangın üçgeninde yer alan yanıcı maddenin ortadan kaldırılması veya azaltılması sonucunda yangın önlenebilir.Bu tür yangın söndürme metodu daha çok katı madde yangınlarında uygulanır.

B)HAVAYI KESME :

1*Örtme :Yangın üçgeni içinde bulunan oksijenin azaltılması neticesinde yangının söndürülmesidir.Bu prensibe örnek olarak akaryakıt yangınlarını örnek verebilir.Akaryakıt yangınlarında kimyasal maddeler ile akaryakıtın üzeri kaplanarak oksijen alması engellenir ve buna bağlı olarak yangın söndürülür.

2*Boğma:Yangının oksijenle ilişkisinin kesilmesi ve boğulması olayıdır.Bunun için yanıcı maddenin üzeri ıslak bir bezle örtülerek yangının söndürülmesi sağlanır.

C)YANICI MADDENİN ORTADAN KALDIRILMASI:

Yanmakta olan maddenin ortadan kaldırılması durumunda yangın üçgeni kendiliğinden dağılacağı için yangın söndürülmüş olur.

## YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI

Yangınlar yanan maddenin cinsine göre sınıflandırılır.

A SINIFI YANGINLAR	:Katı madde (Tahta, pamuk, kağıt vb.) yangınlarıdır.Soğutma ve yanıcı maddenin dağıtılması prensipleri kullanılarak  söndürülür.

B SINIFI YANGINLAR	:Yanabilen sıvıların sebebiyet verdiği yangınlardır.Yanabilen sıvılar denince akla benzin, motorin, gazyağı, fueloil vb maddeler gelmektedir.Bu tür yangınlar soğutma, örtme, boğma teknikleri uygulanarak söndürülür.

C SINIFI YANGINLAR	:Bu sınıfa genellikle gaz halindeki maddelerin sebebiyet verdiği yangınlar girmektedir.Gaz halindeki yanıcı maddeler ise LPG vb.tür maddelerdir.Bu tür gaz halindeki maddelerin sebebiyet verdiği yangınların söndürülmesi için kuru kimyevi toz ve köpük kullanılarak söndürülür.Elektrikli ev aletlerinin ve aksamının sebebiyet verdiği yangınlarda bu sınıfa dahil edilebilir.

D SINIFI YANGINLAR	:Yanabilen hafif metallerin yol açtığı yangınlar bu sınıfa girmektedir.(sodyum, potasyum, alüminyum vb.)Kuru kimyevi toz ihtiva eden yangın söndürücüler kullanılarak bu tür yangınlar söndürülür.

## YANGINLARI ÖNLEMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

##### ÇALIŞMA ODALARI VE KORİDORLARDA ALINACAK TEDBİRLER

1*Çalışma odalarında kül tablaları, koridorlarda içi kum ve çakıl dolu madeni sigara kutuları bulundurulmalıdır. Sigaralar söndürülerek bunların içine atılmalıdır.

2*Sönmemiş sigara izmaritleri yangın çıkarabilecek maddelerin içine ve yakınına atılmamalıdır.

3*Sigara tablaları görevlilerce sık sık temizlenmelidir.

4*Sigara içilmesi sakıncalı olan yerlere ikaz levhaları konularak gerekli uyarılar yapılmalıdır.Bu yasağa uyulması konusunda gereken titizlik birim amiri tarafından uygulanmalıdır.

5*Yangın durumunda ilk önce kurtarılacak malzeme ve evrak dolaplarının üstüne

YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR

ibareli uyarı levhaları konmalıdır.

6*Her ne amaçla olursa olsun bacasız soba kullanılmamalıdır.

KAĞIT VE ÇÖPLERE YAPILACAK İŞLEMLER:

1*Herhangi bir işe yaramayan kağıtların yakılması gerekiyorsa, bir personelin gözetiminde ve güvenli bir biçimde yakılması sağlanmalıdır.

2*Toplanan kağıtların SEKA’ya verilmesi gerekiyorsa mutlaka küçük  balyalar halinde götürülmelidir.

3*Gizlilik dereceli evrakların yakılmasına ve parçalara ayrılmasına gereken titizlik gösterilerek arşiv talimatına göre işlem yapıldıktan sonra kontrollü biçimde yakılacak veya okunmayacak şekilde parçalanarak SEKA’ya teslim edilecektir.

ELEKTRİK TESİSATINA İLİŞKİN ÖNLEMLER:

1*Binaya ek elektrik tesisatı ilavesi yapılacağı zaman AYADAŞ”tan izin alınmalıdır.

2*İç tesisatta yetkili personelin izni ve gözetimi olmadan değişiklik yapılmamalıdır.

3*Binalarda ünite amirinin izni dışında elektrik sobası, elektrik ocağı, elektrikli araçlar ile gazla çalışan gereçler kullanılmamalıdır.

4*Binanın iç elektrik tesisatında otomatik sigortalar kullanılmalıdır.

5*Binanın elektrik tesisatı yetkili kişiler tarafından periyodik aralıklarla kontrol edilmelidir.

LPG İLE ÇALIŞAN ARAÇ GEREÇLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER:

1*LPG her ne amaçla olursa olsun işyerinde kullanılmaz.Ancak çay ocağında, mutfakta, labaratuarda v.b yerlerde gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra kullanılır.

2*Bu tür yerlerde kullanılacak LPG için bir yetkili tayin edilir ve onun dışında kimsenin LPG kullanmasına izin verilmez.

3*Bu tür işyerlerinde Yangın Güvenlik Talimatı hazırlanarak asılır.

###### ALINMASI GEREKLİ DİĞER TEDBİRLER

1*Büro ve işyerinde benzin, ispirto, gazyağı vb. ısı elde etmeye yönelik maddeler kullanılmaz Ancak bu maddeler mutfak, çay ocağı, laboratuar gibi yerlerde gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra kullanılır.

2*Bacalar her yıl periyodik olarak kış mevsiminden önce yetkililerce temizlenir.

3*Akaryakıtla çalışan kaloriferlerin gerek yakıt ikmali sırasında gerekse yakıt çıkısı ile brülöre kadar olan kısımlarında sızıntı olmamasına özen gösterilir.

4*Mutfak, çay ocağı, laboratuar gibi yerlerde zorunlu olarak bulunması gereken parlayıcı ve patlayıcı maddeler ısı kaynaklarından uzakta ve emniyetli biçimde muhafaza edilir

5*İşyeri temiz tutularak kağıt, gazlı bez gibi maddeler gelişigüzel biçimde atılmayarak madeni bir kutu içinde muhafaza edilmelidir.

6*İşyerinde kaynak ve pürmüz gibi ateş çıkaran ve kıvılcım sıçratan malzeme kullanılmadan önce gereken güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

7*İşyerinde yanan sigara, kızgın kül, yanan kağıt vb. tehlikeli maddeler gelişigüzel olarak yerlere atılmayıp içinde su veya kum bulunan saç kutuların içine atılmalıdır.

8*akaryakıt yüklü tankerlerin veya depoların dolumu ile boşaltılması sırasında  her ne amaçla olursa olsun ateş çıkaran maddeler kullanılmamalıdır.

9*Motorlu taşıtların kontrol edilmesinde çakmak, mum, kibrit vb. maddeler kullanılmamalıdır

10*Binada bulunan elektrik anahtarlarının açılıp kapanması sırasında  elektrik şeraresi meydana gelirse  elektrik kontağı tehlikesine karşı yetkililere hemen haber verilmelidir.

11*İçinde akaryakıt bulunan varil, pompa, tank, teneke vb. maddelerin yakınında  ateş yakılmamalı ve ateş çıkaran maddeler kullanılmamalıdır.

12*Sigara tablaları kağıt çöplerin arasına boşaltılmamalıdır.

13*Kağıt sepetleri ve izmaritlerin toplandığı kutular ağızları kapalı biçimde muhafaza edilmelidir.Önemli ve gizli evraklar usulüne uygun olarak imha edilmelidir.

14*Çatı kapılar kapalı tutulacak ve anahtarı yetkililerde bulundurulacaktır.

15*Çalışma saatleri dışında kurumda kalan personel görev yerini terkederken pencereleri kapatacak, lambaları söndürecek ve elektrikli aletlerin fişini çekecektir.

16*Yangına karşı hassas olan mutfak, çay ocağı, depo, kalorifer dairesi vb. yerlerdeki görevliler yangın emniyeti konusunda eğitilecek ve bu yerler için özel yangın talimatı hazırlanacaktır.

SÖNDÜRME VE KURTARMA

Pendik Kaymakamlık Hizmet Binasında bir yangın çıkması durumunda aşağıdaki gibi hareket edilir.

1*YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ ARASINDA MEYDANA GELİRSE:

A)HABER VERME	:

Yangını ilk gören kişi varsa koridorda bulunan yangın ihbar düğmesine basarak; eğer yangın ihbar düğmesi yoksa “Yangın-Yangın-Yangın” diye bağırarak diğer kişileri yangından haberdar eder. Görevliler tarafından ilk önce binanın elektrik akımı kesilir.Varsa havagazı ve doğalgaz ana vanaları kapatılır.Yangın konusunda önceden görevlendirilen personel derhal malzemelerini kaparak görevlerinin başına geçer ve yangının ilk önce yayılmasına engel olmaya çalışır.Aynı zamanda ivedi olarak İtfaiyeye haber verilir.

B)GÖREVLİLERİN HAREKET TARZI:

1*SÖNDÜRME EKİBİ:Yangının çeşidine göre gerekli yangın söndürme malzemesi alınarak yangına müdahale eder, kontrol altına alır veya yayılmasını engeller.

2*KURTARMA EKİBİ: Bu ekipte görevli personel ilk olarak varsa yaralıları kurtaracaktır.Bu çalışmayı yaparken de öncelikli olarak kendi emniyeti sağlayacaktır.Eğer yaralı yoksa yangında ilk önce kurtarılması gereken evrak, dolap, daha sonra önem sırasına göre diğer malzemeler kurtarılacaktır.Bu çalışmalar yapılırken bürodakilerin nezaretinde hareket edilecektir.

3*KORUMA EKİBİ: Yangın mahallini emniyet altına almakla görevlidir.Yangın mahalline görevliler dışındakilerin girmesine engel olur ve yangından kurtarılan malzemenin emniyet altına alınmasını sağlar.

4*İLKYARDIM EKİBİ: Yangın mahallinden çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi yapar Yangın haberini en kısa zamanda en yakındaki sağlık birimine bildirir.Gerekirse hayatı tehlikesi bulunan yaralıları hastaneye sevk eder.

C)BİNA İÇİNDEKİ PERSONELİN HAREKET TARZI:

Yangın ihbarını duyan bina içindeki personel telaşa kapılmadan ve etrafında telaşlandırmadan  bulunduğu yerin kapı ve pencerelerini kapatır.Taşıyabildiği kadar kıymetli evrakı yanına alır güvenli biçimde yangın mahalline terk eder.

D)BİNANIN BOŞALTILMASI:

Kurtarma ekibinin yardımı ile binada bulunan eşyalar boşaltılır.Bu çalışmalar yangından zarar görmeyecek biçimde yürütülür.

E)YANGIN CİVARDAKİ BİNALARDA MEYDANA GELİRSE:

Yangın eğer civar binalarda meydana gelirse aynı şekilde öncelikli olarak personele yangın duyurulur. Yangının yayılmasını engellemek için gerekenler yapılır. Yangının söndürülmesinde ve büyümesinin engellenmesinde en önemli etken itfaiyedir. Bunun için en kısa zamanda İtfaiye Teşkilatına haber verilir.

2*YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA MEYDANA GELİRSE:

Binada nöbetçi olarak bulunan personel ve diğer koruma görevlileri herhangi bir yangınla karşılaştıklarında aşağıdaki gibi hareket edeceklerdir.

*Yangının ihbarını yaparken, yangının yerini, sebebini(Elektrik kontağı-parlayıcı patlayıcı madde) itfaiye teşkilatına bildirir.

*Mevcut Y.S.C. ile ilk müdahaleyi güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yapacaktır.

*Elektrik şalterini, doğalgaz vanalarını ivedi olarak kapatacaktır.

*İtfaiyeye, Emniyet Müdürlüğüne , İlçe Afet Yönetim Merkezine ve Sağlık Gurup Başkanlığına yangını bildirecektir.

İtfaiye					:110

İlçe Emniyet Müdürlüğü		:354 63 63

Pendik Belediye Başkanlığı	:585 11 00

İtfaiye Gurup Amirliği		:390 83 65

İlçe Afet Yönetim Merkezi	:491 00 66

Yazı İşleri Müdürlüğü		:657 02 04-657 02 25-26

Sağlık Gurup Başkanlığı		:483 03 80

Polis İmdat				:155

Devlet Hastanesi			:491 29 37

1-Hızır Servis: 112

2-Su Arıza: 18

3-Elektrik Arıza 186

4- Doğalgaz Arıza 187

*Binaya görevli ve işi olmayanların dışındaki kişilerin girişine engel olunacaktır.

3*YANGINDAN SONRA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER:

1*Yangının söndürülmesinden sonra gerekli olan soğutma işlemi yapılır.

2*Yangın mehelinde işi olmayan kişilerin uzaklaştırılması sağlanır.

3*Yangın esnasında kurtarılamayan evraklardan okunabilen önemli ve gizli evraklar varsa yetkililere teslimi sağlanır.

4*Yangının çıkış sebebi hakkında bilgi verebilecek aksama dokunulmamalıdır.ı

YANGIN TALİMATININ TATBİK ŞEKLİ

*Bu Talimat Pendik Sivil Savunma Müdürlüğü hizmet binasında uygulanır.

*Bu Talimatta Pendik Kaymakamlığının izni alınmadan herhangi bir değişiklik

yapılamaz.

*Bu Talimattaki kaidelerin ihmal edilmesi durumunda, hadisenin derecesine göre yasal işlem yapılacaktır.

*Bu Talimat onaylandığı tarihten itibaren evvelkileri geçersiz kılar ve onay tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

UYGUN GÖRÜŞLE ARZ EDERİM.

Sivil savunma Konağı Daire Amiri

OLUR

...../ ….. / 2015

Müdür

Kurumu /  Okulu

KAYMAKAMLIK HİZMET BİNASININ ( 3 )KATINDA

YANGINLA MÜCADELE EKİPLERİNDE GÖREV YAPACAK PERSONEL LİSTESİ

| No: | ADI SOYADI | ÜNVANI | GÖREVLENDİRİLDİĞİ SERVİS ADI | SERVİSTEKİ GÖREVİ | İŞ TEL. | CEP TEL. | İMZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | SONDÜRME | EKİP AMİRİ |  |  |  |
| 02 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP AMİRİ YRD |  |  |  |
| 03 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP AMİRİ YRD |  |  |  |
| 04 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 05 |  |  | SONDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 06 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 07 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 08 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 09 |  |  | SONDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |

KAYMAKAMLIK HİZMET BİNASININ ( 2 )KATINDA

YANGINLA MÜCADELE EKİPLERİNDE GÖREV YAPACAK PERSONEL LİSTESİ

| No: | ADI SOYADI | ÜNVANI | GÖREVLENDİRİLDİĞİ SERVİS ADI | SERVİSTEKİ GÖREVİ | İŞ TEL. | CEP TEL. | İMZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP AMİRİ |  |  |  |
| 02 |  |  | SONDÜRME | EKİP AMİRİ YRD |  |  |  |
| 03 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP AMİRİ YRD |  |  |  |
| 04 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 05 |  |  | SONDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 06 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 07 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 08 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 09 |  |  | SONDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |

KAYMAKAMLIK HİZMET BİNASININ ( 1 ) KATINDA

YANGINLA MÜCADELE EKİPLERİNDE GÖREV YAPACAK PERSONEL LİSTESİ

| No: | ADI SOYADI | ÜNVANI | GÖREVLENDİRİLDİĞİ SERVİS ADI | SERVİSTEKİ GÖREVİ | İŞ TEL. | CEP TEL. | İMZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP AMİRİ |  |  |  |
| 02 |  |  | SONDÜRME | EKİP AMİRİ YRD |  |  |  |
| 03 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP AMİRİ YRD |  |  |  |
| 04 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 05 |  |  | SONDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 06 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 07 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 08 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 09 |  |  | SONDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |

Kurumu /  Okulu HİZMET BİNASININDA

YANGINLA MÜCADELE EKİPLERİNDE GÖREV YAPACAK PERSONEL LİSTESİ GÖREV TEBLİĞ ÇİZELGESİ

| No: | ADI SOYADI | ÜNVANI | GÖREVLENDİRİLDİĞİ SERVİS ADI | SERVİSTEKİ GÖREVİ | İŞ TEL. | CEP TEL. | İMZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP AMİRİ |  |  |  |
| 02 |  |  | SONDÜRME | EKİP AMİRİ YRD |  |  |  |
| 03 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP AMİRİ YRD |  |  |  |
| 04 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 05 |  |  | SONDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 06 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 07 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 08 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 09 |  |  | SONDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 01 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP AMİRİ |  |  |  |
| 02 |  |  | SONDÜRME | EKİP AMİRİ YRD |  |  |  |
| 03 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP AMİRİ YRD |  |  |  |
| 04 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 05 |  |  | SONDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 06 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 07 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 08 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 09 |  |  | SONDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 01 |  |  | SONDÜRME | EKİP AMİRİ |  |  |  |
| 02 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP AMİRİ YRD |  |  |  |
| 03 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP AMİRİ YRD |  |  |  |
| 04 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 05 |  |  | SONDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 06 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 07 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 08 |  |  | SÖNDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |
| 09 |  |  | SONDÜRME | EKİP PERSONELİ |  |  |  |

TUTANAK

Pendik Kaymakamlık Hizmet Binasının Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde yer alan Ekip Personelleri, Yangın ve Güvenlik Denetim Ekibi Personeli olan  İtfaiye Memuru Hasan Hüseyin ŞAP tarafından Temel Yangın Bilgisi ve Yangın Söndürme Cihazı kullanımı konusunda  15.02.2015 tarihinde eğitilmiş olup işbu eğitim tutanağı eğitim bitiminde tanzim edilmiştir.

EĞİTİME KATILAN PERSONEL

…./ ….. / 2016

Sivil savunma Daire Amir Müdürü        Müdür yarımcısı           Kurumu /  Okulu Müdürü